Łomża, 20.05.2019 r.

EA-802.02/8/90/19

Informacja o zmianie treści SIWZ

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na „Wykonanie modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanego w ramach projektu, składającego się z dwóch etapów działań: I ETAP „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego” wprowadza się następujące zmiany:

W § 17 załącznika nr 2 do SIWZ dodaje się ust. 16-28, o poniższej treści:

„16. Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca 
okresu rękojmi i gwarancji. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w 
przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Poprzez „urządzenia” rozumie się wszystkie wyroby medyczne i urządzenia techniczne, których zainstalowane lub umieszczenie znajduje się w zakresie wykonywania przedmiotowego zamówienia.

17. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania urządzeń zgodnie z  wymaganiami określonymi w ich dokumentacji oraz do ich uruchomienia wraz  z uzyskaniem dopuszczeń do eksploatacji od odpowiednich organów, jeżeli takie dopuszczenie jest wymagane na mocy przepisów prawa lub dokumentacji urządzeń.

18. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez  Zamawiającego osób w zakresie eksploatacji urządzeń, w terminach:

a) po wykonaniu czynności o których mowa w. ust. 17

b) w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu 
bezusterkowego odbioru robót.

19. Terminy i miejsce szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

20. Zamawiającym może odstąpić od wymogu szkolenia, o którym mowa w ust. 
18 pkt. b), bez podania okoliczności rezygnacji z ww. wymogu.

21. Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone.

22. Wraz z końcowym protokołem bezusterkowego odbioru robót Wykonawca 
dostarczy zamawiającemu:

a) wykaz zainstalowanych urządzeń, zawierający następujące dane: nazwę  urządzenia, typ, nr fabryczny / seryjny, częstotliwość przeglądów / konserwacji, miejsce zainstalowania, a także imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, do której należy zgłaszać awarie urządzeń.

b) komplet dokumentów potwierdzających, że zainstalowane urządzenia  zostały dopuszczone do eksploatacji przez uprawnione organy. Dla wyrobów medycznych —dokumenty dopuszczające urządzenia, które są i wyrobami medycznymi, do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej: certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie wyrobu znakiem CE), jeśli certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy); deklarację zgodności wyrobu medycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi wystawioną przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

c) Protokół przeszkolenia, o którym mowa w pkt. 6.

23. Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii.

24. Zakresy przeglądów / konserwacji / regulacji będą określone w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz z urządzeniami. Terminy, zgodne z określonymi w wykazie, o którym mowa w ust. 22 lit a będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym przedstawicielem zamawiającego. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany w terminie (14—7) dni przed 
zakończeniem okresu gwarancji.

25. Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej oraz z urządzeniami karcie /kartach gwarancyjnych.

26. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek: eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
(dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia  spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

27. Wymagania dotyczące usuwania awarii: podjęcie czynności przy urządzeniu ma nastąpić nie później, niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, przy czym zgłoszenie może być telefoniczne i niezwłocznie potwierdzone za pomocą faksu lub przesłane pocztą elektroniczną; wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzenia — nie później, niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii.

28. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawności dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.