Zał. nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
,,Dostawa jednorazowych artykułów ochrony indywidualnej personelu” dla WOPiTU
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża

L.p	Zakres oferty	jednostka miary	Szacunk. ilość	kod PCV	grupy asortymentowe
1	Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, oznakowane jako wyrób medyczny, oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN 455, Pakowane po min. 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL			18424300 RĘKAWICE JEDNORAZOWE	Ochrona indywidualna personelu
1a	rękawice rozmiar S	opak	550
1b	rękawice rozmiar M	opak	450
1c	rękawice rozmiar L	opak	350
1d	rękawice rozmiar XL	opak	200
2	RĘKAWICE STERYLNE - lateksowe, pudrowane, wyrób medyczny, oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN 455 w opakowaniu min. 2 sztuki = 1 para			18424300 RĘKAWICE JEDNORAZOWE	Ochrona indywidualna personelu
2a	Rękawice chirurgiczne sterylne 6,5	opak.	30
2b	Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0	opak.	10
2c	Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5	opak.	20
2d	Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0	opak.	10
2e	Rękawice chirurgiczne sterylne 8,5	opak.	10
2f	Rękawice chirurgiczne sterylne 9	opak.	10
3	Fartuchy jednorazowego użytku flizelinowe z gumką, niesterylne, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 24 g/m², rozmiar uniwersalny, min. 120x140cm (zielone lub niebieskie), opakowanie zbiorcze zawierające min. po 10 szt	opak.	120	35113400-3 ODZIEŻ OCHRONNA I ZABEZPIECZAJĄCA	Ochrona indywidualna personelu
4	Fartuchy jednorazowego użytku flizelinowe z gumką, niesterylne, o gramaturze min. 17 g/m², rozmiar L/XL, opakowanie zbiorcze zawierające min. po 10 szt.	opak.	120	35113400-3 ODZIEŻ OCHRONNA I ZABEZPIECZAJĄCA	Ochrona indywidualna personelu
5	Fartuchy foliowe - zakładane przez głowę i przewiązywane z tyłu, wymiary: długość min. 116cm, szerokość min 70 cm, pakowane zbiorcze zawierające min. 100 szt.	opak.	35	35113400-3 ODZIEŻ OCHRONNA I ZABEZPIECZAJĄCA	Ochrona indywidualna personelu
6	Pełnobarierowa, trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumką - dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza maska w minimalnym stopniu ogranicza swobodne oddychanie; maska hypoalergiczna, wykonana z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, typu II, z wkładką modelująca na nos maska z zakładkami w części centralnej umożliwiającej dopasowanie do kształtu twarzy. Wyrób medyczny klasa I oznakowany CE, maski zgodne z normą EN 14683; Opakowanie zbiorcze zawierające min. 50 szt.	opak.	160	18143000-3 AKCESORIA OCHRONNE	Ochrona indywidualna personelu
7	Maska FPP2- zbudowana z 5 warstw, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa dla odpowiedniego dopasowania, bez zaworu wydechowego; spełnia wymagania normy zharmonizowanej spełnia standardy EN149:2001 + A1:209, klasa ochronna: FFP2/KN95 Szybkość filtrowania: ≥94% (0,075μm cząstek); opakowanie zbiorcze zawierające min. 10 szt.	opak.	20	18143000-3 AKCESORIA OCHRONNE	Ochrona indywidualna personelu

Wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zakres zamówienia:

1. Oferowane artykuły muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.
3. Dostawy będą wkalkulowane w cenę zaoferowanych produktów oraz będą się odbywać
   dostosowanym do tego rodzaju dostaw transportem, zapewnionym przez Wykonawcę do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko.
4. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru w opakowaniu zapewniającym bezpieczny oraz odpowiedni transport i magazynowanie.
5. Dostawy będą przebiegać w sposób, zgodnie z którym dostarczane artykuły będą
   zabezpieczone tak, aby nie doszło do zmiany ich właściwości, składu oraz wyglądu,
   opakowania nie mogą być w żaden sposób naruszone; Wykonawca zapewnia odpowiednią, pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi aż do momentu prawidłowej dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
6. Wykonawca posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje,
   zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do
   prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;
7. Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,
   wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych
8. Zamawiający przyjmuje, że zmiana nazwy jak i numeru katalogowego przedmiotu
   umowy (tego samego produktu) nie stanowi jego zmiany, jeżeli produkt spełnia parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że produkt jest niedostępny czasowo w sprzedaży bez zawinionych przyczyn lezących po stronnie Wykonawcy; producent zaprzestał w sposób stały lub czasowy produkcji zamówionego asortymentu a Wykonawca udokumentuje tą okoliczność oświadczeniem producenta oraz własnym, że składając ofertę nie wiedział o zaprzestawaniu produkcji wraz z analizą dostępności przedmiotu umowy u innych producentów. Zamawiający wskazuje, że parametrami określającymi równoważność zamiennego przedmiotu umowy będą parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia.
10. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.
11. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego
12. Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy musi być dostarczona w ciągu 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega, że dostawa może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oferta Wykonawcy nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym, którego dotyczy.