Zał. nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
,,Dostawa artykułów jednorazowego użytku do analizatora gazometrii krwi EDAN i15” dla WOPiTU przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża

Przedmiot zamówienia	Kod CPV	j.m.	Szacunkowa ilość
Katridż z testami kompatybilny z analizatorem EDAN i15	33141625-7 ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE
BG10	33141625-7 ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE	szt.	150
BC4	33141625-7 ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE	szt.	80
PAK z płynem kalibrującym kompatybilny z analizatorem EDAN i15	33694000-1 CZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE	szt.	12
Papier termoczuły 50 mm/20mb kompatybilny z analizatorem EDAN i15	22993200-9 PAPIER TERMOCZUŁY	szt.	3
Nakłuwacz o głębok. 2,4 mm. kompatybilny z analizatorem EDAN i15	33141300-3 URZĄDZENIA DO NAKŁUWANIA ŻYŁ, POBIERANIA KRWI	szt.	2

Wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zakres zamówienia:

1. Oferowane artykuły muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.
3. Dostawy będą wkalkulowane w cenę zaoferowanych produktów oraz będą się odbywać
   dostosowanym do tego rodzaju dostaw transportem, zapewnionym przez Wykonawcę do
   Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Skłodowskiej-Curie 1 18-400 Łomża. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko.
4. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru w opakowaniu zapewniającym bezpieczny oraz odpowiedni transport i magazynowanie.
5. Dostawy będą przebiegać w sposób, zgodnie z którym dostarczane artykuły będą
   zabezpieczone tak, aby nie doszło do zmiany ich właściwości, składu oraz wyglądu,
   opakowania nie mogą być w żaden sposób naruszone; Wykonawca zapewnia odpowiednią, pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi aż do momentu prawidłowej dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
6. Wykonawca posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje,
   zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do
   prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;
7. Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,
   wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych
8. Zamawiający przyjmuje, że zmiana nazwy jak i numeru katalogowego przedmiotu
   umowy (tego samego produktu) nie stanowi jego zmiany, jeżeli produkt spełnia parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że produkt jest niedostępny czasowo w sprzedaży bez zawinionych przyczyn lezących po stronnie Wykonawcy; producent zaprzestał w sposób stały lub czasowy produkcji zamówionego asortymentu a Wykonawca udokumentuje tą okoliczność oświadczeniem producenta oraz własnym, że składając ofertę nie wiedział o zaprzestawaniu produkcji wraz z analizą dostępności przedmiotu umowy u innych producentów. Zamawiający wskazuje, że parametrami określającymi równoważność zamiennego przedmiotu umowy będą parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia.
10. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.
11. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego
12. Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oferta Wykonawcy nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym, którego dotyczy.