Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

,,Dostawa artykułów higienicznych” dla WOPiTU przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża

L.p	Zakres oferty	jednostka miary	Szacunk. ilość	KOD PCV
1	Kieliszki do podawania leków - jednorazowego użytku/z łatwą do odczytania skalą, nie zawiera lateksu, ftalanów, niesterylny, transparentny materiał kieliszka umożliwia obserwację podawanego leku, umożliwia podaż leku w postaci płynnej i stałej, wykonany z polipropylenu wolnego od bisfenolu, pojemność min. 30 ml, opakowanie handlowe zawiera min. 75 szt.	opak.	600	39222120-1 kubki jednorazowe
2	Sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 25 ml, zakrętka z końcówkami dł. 36 i 40 cm +/- 1 cm , dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna, bez ftalanów, pakowany pojedynczo.	szt	60	33141600-6 (zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy)
3	Pojemnik na odpady medyczne przeznaczony do zbierania stałych i niebezpiecznych odpadów medycznych jak igły, kaniule, strzykawki, umożliwia bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zapewnia bezpieczeństwo pod względem norm higieniczno-sanitarnych i zapobiega zakłuciu i skaleczeniu w czasie wyrzucania odpadów, odporny na promieniowanie UV, formalinę, alkohol etylowy, nie zawiera lateksu i ftalanów, niesterylny, jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, kolor czerwony, wys. 120mm, podstawa dolna 110mm, górna 130mm, otwór wrzutowy 100x70 mm, pojemność – 1 L.	szt	20	34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci
4	Elektrody do EKG - jednorazowe, piankowe, żelowe, średnica 48mm, elastyczne, wodoodporne i wodoszczelne, klej hipoalergiczny, nie zawiera lateksu i PVC, 50szt/op.	opak.	3	31711140-6 elektrody
5	Papier do EKG o wym. 112mm x25m kompatybilny z aparaturą ASPEL (5 szt w opakowaniu).	opak.	3	22993000-7 papier fotoczuły, termoczuły
6	Żel do cewnikowania pęcherza moczowego w jednorazowej strzykawce, sterylny, rozpuszczalny w wodzie, nieszkodliwy, bezpieczny, do nawilżania przyrządów wprowadzanych do jam ciała, zawartość 6 g.	szt	100	33600000-6 – produkty farmaceutyczne
7	Żel do ultrasonografii – żel transmisyjny przeznaczony do diagnostyki i terapii ultrasonograficznej, do wszystkich typów głowic ultrasonograficznych; hipoalergiczny, nie podrażniający skóry, rozpuszczalny w wodzie, nie zawierający olejów i substancji oleistych, nie zawierający formaldehydu i soli, nietoksyczny, bezwonny, poziom pH około 7, neutralny, pojemność 0,5L.	szt	2	33600000-6 – produkty farmaceutyczne
8	Pianka (emulsja olejowo-wodna) łatwa w aplikacji zapewniająca efektywne mycie i nawilżanie nawet najbardziej wrażliwej skóry. Przeznaczona do pielęgnacji okolicy krocza, a także do całego ciała i ograniczająca nieprzyjemny zapach. Zapewnia utrzymanie naturalnego pH skóry. Wielkość opakowania o pojemności 400ml.	szt	40	33700000-7 produkty do pielęgnacji ciała
9	Maszynka do golenia z podwójnym ostrzem, odpowiednio zaprojektowaną rączką pokrytą prążkami, Z otworami w nakładce pozwalającymi na obieg powietrza, podwójne ostrza wykonane ze stali nierdzewnej o wym. szer. 6mm/ dł. 37mm / gr. 0,01 cm – możliwość golenia na sucho i mokro, łatwe do spłukania.	szt	100	33720000-3 golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru
10	Miska nerkowata – jednorazowa, wykonana z pulpy papierowej, pojemność min. 700ml; odporność na przesiąkanie min. 4 godziny.	szt	100	33198000-4 – szpitalne wyroby papierowe
11	Szpatułka laryngologiczna niesterylna - drewniana szpatułka laryngologiczna wykonana z drewna brzozowego, jednorazowego użytku, wersja niesterylna. Służąca do przytrzymania języka w celu ułatwienia badania jamy ustnej czy gardła. Opakowanie zbiorcze zawierające min. 100 szt. w opakowaniu. Wymiary pojedynczej szpatułki 150mm x 18mmx 1,6 mm; ( +- 1 mm.).	opak.	7	33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
12	Kubek jednorazowy wykonany z polipropylenu o pojemności min. 200 ml; uniwersalny kubek plastikowy przeznaczony do zimnych napojów. Jednostka sprzedaży: opakowanie zbiorcze 100 sztuk w opakowaniu.	opak.	10	39222120-1 Kubki jednorazowe

Wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zakres zamówienia:

1. Oferowane artykuły muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.
3. Dostawy będą wkalkulowane w cenę zaoferowanych produktów oraz będą się odbywać
   dostosowanym do tego rodzaju dostaw transportem, zapewnionym przez Wykonawcę do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Skłodowskiej-Curie 1 18-400 Łomża. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko.
4. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru w opakowaniu zapewniającym bezpieczny oraz odpowiedni transport i magazynowanie.
5. Dostawy będą przebiegać w sposób, zgodnie z którym dostarczane artykuły będą
   zabezpieczone tak, aby nie doszło do zmiany ich właściwości, składu oraz wyglądu,
   opakowania nie mogą być w żaden sposób naruszone; Wykonawca zapewnia odpowiednią, pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi aż do momentu prawidłowej dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
6. Wykonawca posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje,
   zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do
   prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;
7. Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,
   wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i
8. Zamawiający przyjmuje, że zmiana nazwy jak i numeru katalogowego przedmiotu
   umowy (tego samego produktu) nie stanowi jego zmiany, jeżeli produkt spełnia parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że producent zaprzestał w sposób stały lub czasowy jego produkcji, a
   Wykonawca udokumentuje tą okoliczność oświadczeniem producenta oraz własnym,
   że składając ofertę nie wiedział o zaprzestawaniu produkcji wraz z analizą dostępności „przedmiotu umowy u innych producentów. Zamawiający wskazuje, że parametrami
   określającymi równoważność zamiennego przedmiotu umowy będą parametry określone w niniejszym, szczegółowym opisie zamówienia.
10. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.
11. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego
12. Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oferta Wykonawcy nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym, którego dotyczy.